## Tartini
REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PON FESR 13.1.1A FESR PON-EM-2021-400
CUP: C99J21025200006
CIG: ZE6363E649
Tipologia Fornitura | Tipologia Dettaglio | Articolo | Unità | Quantità | Descrizione | Prezzo unitario IVA ESCLUSA | Prezzo totale IVA ESCLUSA
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Access Point | ATL-AT-TQ5403 | nr | 14 | Access Point Alllied Telesis WiFi 5 802.11ac Wave2 tri-band radios |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Armadi a Rack | ATL-RCK-AR-70466 | nr | 2 | ﻿ARMADIO Rack MAGIC 09HE 467x600x600 |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Armadi a Rack | ATL-STRI-ALI9-NI | nr | 2 | STRISCIA ALIMENT. RACK 9 UNIV. NO INTERRUTTORE 1 HE |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Armadi a Rack | ATL-PASS-ASO-1U | nr | 9 | PASSACAVO CON ASOLA 1 HE |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Cablaggio in rame | ATL-61UJK-RE6 | nr | 41 | Presa Atlas-X1 Cat 6 Unshielded Jack Tool - free - NERO |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Cablaggio in rame | ATL-BOCB00603 | mt | 370 | TMC 25/1X17 W MINICANALE |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Cablaggio in rame | ATL-CANA-TPN | mt | 50 | TFN CANALA BOCCHIOTTI A BATTISCOPA |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Cablaggio in rame | ATL-COPE-CBN | mt | 50 | COPERCHIO PER BATTISCOPA CBN A |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Cablaggio in rame | ATL-PATCHCAT615MTB | nr | 28 | PATCH RJ45/RJ45 UTP CAT. 6 BIANCA 1,5 MT. |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Cablaggio in rame | ATL-PATCHCAT605MTB | nr | 13 | ﻿PATCH RJ45/RJ45 UTP CAT. 6 BIANCA 0,5 MT. |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Cablaggio in rame | ATL-C6U-CCA-RLX-305GN | mt | 1620 | CAVO CAT6 23 AWG U/UTP 4-PAIR LSHF/LSZH VERDE - EUROCLASS CCA |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Cablaggio in rame | ATL-OPT-503 | nr | 25 | Scatola da esterno tipo 503 |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Cablaggio in rame | ATL-OPT-FP-1P | nr | 25 | Placca universale 1 uscita per scatole 503 |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Cablaggio in rame | ATL-OPT-PP24/N | nr | 2 | ﻿PATCH PANEL VUOTO UTP 1U 24 PORTE KEYSTONE |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Cablaggio in fibra ottica | ATL-PRF-AS-53-LC-LC-02 | nr | 8 | BRETELLA OTTICA LC-LC DPX OM3 2 MT AQUA |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Cablaggio in fibra ottica | ATL-X000X4KJMP | nr | 8 | MODULO TRANSCEIVER COMPATIBILE HP 1G SFP LC SX |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Dispositivo di Gestione degli Access Point | ATL-AT-VST-APL-06-60 | nr | 1 | Allied Telesis Licenza Vista Manager EX Appliance |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Dispositivo di Gestione degli Access Point | ATL-﻿PCMI4LIBOX | nr | 1 | PC MI4LIBOX MCU core i5/8GB/SSD 250/WIN 10PRO |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Firewall | ATL-PCMI4LIBOX | nr | 1 | Firewall pc ass: PC MCU CORE I5/8GB SODIMM/250 SSD/OPNSENSE |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Prodotti per l'accesso Wireless | ATL-AT-FL-VISTA-AWC10-5YR | nr | 3 | Allied Telesis Licenza 5 year Wireless Controller (AWC) plugin license for 10 APs |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Prodotti per l'accesso Wireless | ATL-AT-RADIUS5YR | nr | 1 | Servizio RADIUS per gestione utenti 5 YEAR |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Switch | ATL-JL681A | nr | 8 | Switch Aruba JL681A 1930 Gigabit 8 Porte POE + 2SFP 124W |  | 0
Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi | Switch | ATL-JL683A | nr | 1 | SWITCH ARUBA ISTANT ON JL683A 1930 24G MANAGED 24XRJ45 POE |  | 0
Servizi Accessori | Servizio di assistenza e manutenzione | ATL-MANORD | hh | 22 | Servizio di Assistenza previsto per eventuali problemi legati all’utilizzo e gestione della rete 12 mesi data collaudo |  | 0
[6 empty] | TOTALE IVA ESCLUSA | 0